СОГЛАСОВАНО:                                               УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации Ртищевского                  Заведующая муниципального дошкольного

муниципального района Саратовской               образовательного учреждения «Детский сад

области                                                                   №8 «Вишенка» г.Ртищево Саратовской

_____________ Т.А.Приходько                           области»

_____________ Е.В.Балабешкина

«___» _____________ 2010 года                          «25»  августа  2010 года.

ПРИНЯТО:

Решением Общего собрания коллектива

Протокол № 1 от 25.08.2010 года.

Положение

об организации работы по обеспечению пожарной безопасности

муниципального дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 8 «Вишенка»

г.Ртищево

Саратовской области».

г.Ртищево

2010г.

1. Основные понятия

1.1. Пожарная безопасность — состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.

1.2. Пожар — неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.

1.3. Требования пожарной безопасности — специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномочен государственным органом.

1.4. Нарушение требований пожарной безопасности — невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.

1.5. Противопожарный режим — правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержание помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований пожарной безопасности и тушение пожаров.

1.6. Меры пожарной безопасности — действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности.

2. Общие положения

2.1.  Настоящее положение разработано для муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 8 «Вишенка» г.Ртищево Саратовской области» (далее — МДОУ) и определяет функции МДОУ в области обеспечения пожарной безопасности, регламентирует обязанности работников, а также определяет порядок, формы и методы их работы по созданию надлежащего противопожарного режима на своих рабочих местах.

2.2. Положение вводится в целях улучшения работы по обеспечению пожарной безопасности, предупреждению пожаров и является обязательным документом для исполнения всеми работниками МДОУ.

2.3. Работа по обеспечению пожарной безопасности в МДОУ организована в соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности» от 21.12.94 г. № 69-ФЗ, «Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации» ППБ 01-03, приказом МЧС и Министерства образования РФ от 07.04.2003 г. № 190/1668 «О мерах по повышению уровня пожарной безопасности образовательных учреждений», а также организационно-распорядительной документацией МДОУ и настоящим Положением.

2.4. Настоящее Положение действует до принятия нового.

3. Организация работы по обеспечению пожарной безопасности.

3.1. Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности МДОУ в соответствии с действующим законодательством возлагается на заведующего МДОУ.

3.2. Заведующий МДОУ обязан:

— разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности МДОУ;

— выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц Государственной противопожарной службы;

— обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности на всех объектах МДОУ;

— проводить противопожарную пропаганду, а также обучать работников мерам пожарной безопасности;

— включать в соглашение по охране труда вопросы пожарной безопасности;

— содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению;

—  создать в МДОУ добровольную пожарную дружину, содействовать ее деятельности;

— оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения, а также выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожара;

— обеспечить доступ должностным лицам Государственной противопожарной службы при осуществлении ими служебных oобязанностей на территорию, в здания, сооружения и иные объекты МДОУ;

—  предоставлять по требованию должностных лиц Государственной противопожарной службы сведения и документы о стоянии пожарной безопасности в учреждении, а также о происшедших пожарах;

— включить в функциональные обязанности работников вопросы пожарной безопасности, исходя из возложенных на них служебных задач;

— незамедлительно сообщать в Государственную противопожарную службу о возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты.

3.3. Ответственность за организацию и проведение всей работы по обеспечению пожарной безопасности, за эксплуатацию и исправное техническое состояние электроустановок, всех систем и средств противопожарной защиты в МДОУ несет завхоз МДОУ.

3.4. На завхоза возлагается:

— осуществление контроля за соблюдением установленного противопожарного режима, выполнением инструкций, норм, правил, ведением мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

— проведение анализа состояния пожарно-профилактической работы и разработка мер по ее улучшению;

— проведение работы по обеспечению пожарной безопасное мероприятий по предупреждению пожаров в МДОУ;

— проведение совместных проверок состояния сетей противопожарного водоснабжения, установок пожарной сигнализации, систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией;

— проведение вводного инструктажа принимаемых на работу и обучение дежурного персонала, членов боевых расчетов добровольной пожарной дружины действиям в случае пожара и эвакуации людей, руководство работой ДПД;

— оказание ответственным лицам методической помощи в разработке инструкции по пожарной безопасности, проведении перви чного, повторного, внепланового инструктажей на рабочем месте;

— обеспечение выполнения предписаний, постановлений и других законных требований должностных лиц Государственной противопожарной службы; — разработка планов, приказов по обеспечению пожарной безопасности и осуществлению контроля за их исполнением;

— выявление причин и обстоятельств нарушений требований пожарной безопасности, принятие мер по их предупреждению;

— проведение регулярных проверок и содержание в исправном состоянии:

а) электрооборудования;

б) сетей противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, внутренние пожарные краны, рукава, стволы);

в) системы автоматической пожарной сигнализации и средств связи;

г) систем противодымной защиты (двери в коридорах, проходах, лестничных клетках, тамбурах) и индивидуальных средств защиты органов дыхания;

д) систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией (звуковые сигналы, трансляция речевой информации, указатели световой и табличной индикации «Выход», громкоговорители, планы эвакуации, электрические фонари, двери эвакуационных выходов);

е) первичных средств пожаротушения (огнетушители).

3.5. Ответственный за пожарную безопасность МДОУ имеет право:

— проверять состояние пожарной безопасности во всех помещениях и давать обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных недостатков;

— запрашивать и получать от работников материалы по пожарной безопасности, требовать письменных объяснений от лиц, допустивших нарушение норм, правил, инструкций по пожарной безопасности;

— требовать от заведующего отстранение от работы лиц, не прошедших противопожарного инструктажа;

— представлять заведующему МДОУ предложения о поощрении отдельных работников за активную работу по обеспечению пожарной безопасности и вносить предложения по привлечению к дисциплинарной ответственности в установленном порядке лиц, виновных в нарушении правил пожарной безопасности, инструкции и не выполняющих требования по устранению замечаний;

— беспрепятственно осматривать в любое время суток групповые, служебные и бытовые помещения и объекты МДОУ;

— представительствовать по поручению заведующего МДОУ в государственных и других общественных организациях при обсуждении вопросов пожарной безопасности.

3.6. Ответственность за пожарную безопасность групповых помещений, кабинетов, складов несут работники, специально назначенные приказом заведующего МДОУ.

3.7. Лица, ответственные за пожарную безопасность служебных и групповых помещений обязаны:

— знать действующие правила, инструкции по пожарной безопасности, противопожарному режиму МДОУ, а также для отдельных пожароопасных помещений, операций, работ;

— следить за состоянием подъездов, подступов к зданию;

— следить за состоянием эвакуационных путей и выходов не допускать их загромождений, установки каких-либо приспособлений, препятствующих нормальному закрытию противодымных и противопожарных дверей, наглухо закрытых основных и запасных выходов. Поддерживать на своих участках, в помещениях установленный противопожарный режим и контролировать выполнение;

— разъяснять воспитанникам и работникам меры пожарной безопасности, действующие в данном помещении, порядок действий в случае пожара, эвакуации, проводить инструктаж и обучение своих работников;

— знать места расположения первичных средств пожаротушения, связи, сигнализации, следить за их исправностью и уметь ими  пoльзоваться при пожаре;

—  не допускать проведения временных пожароопасных работ (электрогазосварка, резка металла и т.п.) в помещениях и на территории учреждения без специально оформленного наряда-допуска;

— проводить ежедневно по окончании рабочего дня, перед  закрытием тщательный осмотр закрепленных помещений. Следить за тем, чтобы по окончании работы производилась уборка paбочего мест и помещений, отключалась электросеть (за исключением  дежурного освещения), источников электропитания автоматических установок сигнализации;

— постоянно следить за соблюдением воспитанниками и работниками мер пожарной безопасности, установленного противопожарного режима, а также за своевременным выполнением должностным лицом противопожарных мероприятий;

— знать порядок действий при пожаре, эвакуации воспитанников и работников, имущества;

— выполнять другие возложенные на них дополнительные обязанности.

3.8. Работники МДОУ обязаны:

— соблюдать требования пожарной безопасности и противопожарный режим МДОУ;

— знать места расположения и уметь пользоваться огнетушителями, внутренними пожарными кранами в объеме вводного инструктажа;

— при обнаружении пожара немедленно уведомлять пожарную охрану;

— до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожара;

— оказывать содействие пожарной охране при тушении пожара;

— немедленно докладывать своему непосредственному руководителю о нарушениях установленного противопожарного режима и правил пожарной безопасности.

Настоящее Положение действует до принятия нового.